## Действия при пожаре в квартире или здании

### Профилактические мероприятии по предупреждению возникновения пожара в квартире

- Не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости.

- Приобретите хотя бы один огнетушитель.

- Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, приёмники, телевизоры, обогреватели.

- Следите за исправностью электропроводки, розеток.

- Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности).

- Не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т. п.

### Действия при пожаре в квартире

- Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112).

- Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, или используйте плотную (мокрую ткань).

- При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию.

- Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью).

- При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна.

- Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше-ниже находящихся квартир.

- Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.

- При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, так как температура у пола значительно ниже и больше кислорода.

- При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, когда пути эвакуация отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на помощь прохожих.

### Действия при пожаре в здании

- Определите для себя, выходить или не выходить наружу. Убедитесь, что за дверью нет пожара, приложив свою руку к двери или к металлической ручке. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте дверь.

- Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров.

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения (здания) наружу:

- Уходите скорее от огня, используя основные и запасные пути эвакуации.

- Отключите попутно электроэнергию.

- Идите к выходу на четвереньках, так как вредные продукты горения скапливаются на уровне нашего роста и выше, закрывая при этом рот и нос подручными средствами защиты.

- По пути за собой плотно закрывайте дверь.

- Покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад, сообщите о себе должностным лицам.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяет выйти наружу:

- Не поддавайтесь панике.

- Накройтесь полностью мокрым покрывалом (тканью).

- Проверьте существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по пожарной лестнице.

- Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма необходимо надёжно загерметизировать своё помещение:

  - плотно закройте входную дверь, заткните щели двери изнутри помещения, используя при этом любую ткань;

  - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия;

  - если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол.

- Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь на четвереньках, прикрыв рот и нос влажной тряпкой (носовым платком, рукавом от рубашки), в сторону окна и находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице.

Если у вас телефон, то обязательно позвоните «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112) и сообщите, где вы находитесь. Ни в коем случае не открывайте и не разбивайте окна, так как нарушится герметичность вашего помещения, что приведёт к увеличению температуры и площади пожара.